## 廁所
花蓮縣**國中（小）廁所使用及現況情形調查表
全縣學校填報 | [5 empty] | 計畫進行老舊廁所改善之學校填報
編 號 | 校舍（棟名） | BSID | 屋齡 | 廁所間數 | 是否完成老舊廁所修繕 | 計畫進行老舊廁所改善的學校填報 | 老舊管線置換更新 |  | 汰換老舊如廁便器 |  |  |  | 窗戶通風設計 |  | 廁所空間通透性/增加安全 |  | 改善地坪高低差 |  | 改善廁所地面 |  | 改善無障礙廁所 | 改善無障礙廁所 | 調整便器比例 | [9 empty] | 便器友善設計 |  | 性別友善廁所 |  | 管線採穿板明管設計 | 管線採穿板明管設計 | 採用節能照明 | 採用節能照明 | 採用節水設施 |  |  | 採用節水設施 | 空間美感設計 |  | 備註
填報題目
說明 | 一、請列出所有校舍 二、需與校舍管理系統（https://sbmis.k12ea.gov.tw/）一致 三、幼兒園廁所可一併填報 四、欄位不足請自行增列 | 請至校舍管理系統查詢，路徑為「校舍管理區」-「建物資訊維護」 | 請參照校舍建物屋齡填寫，若有三棟校舍，請逐棟分開填寫 | 一、指整間廁所，若男女廁位於同一處，算同一間 二、例：A棟（二層樓）1樓東側有1間，西側有1間；2樓東側有1間，西側有1間，則需填4間廁所（1樓2間+2樓2間） | 一、請填是否，若同棟校舍有部分廁所完成老舊廁所修繕，部分沒有，請填「否」，並以文字補充說明，例：1.A棟計4間廁所，2間已完成修繕，2間未成修繕。2.、B棟計4間廁所，2間已完成修繕，2間未成修繕。 二、倘全部校舍廁所皆改善完成，則填報結束。 三、任一校舍廁所填否者，請續填「G」欄（老舊管線置換更新）-「AO」欄（空間美感設計）。 | 一、請分棟填寫（請自行增列）；僅填列須進行老舊廁所修繕的資料，所填寫的資料均為該棟的總計值。 二、管線：指廁所所有的糞管、排水管。 三、老舊廁所修繕：指整間廁所之完整修繕，而非日常的零件故障修繕。 | 一、指廁所的所有糞管、排水管，非指單一廁所間。 二、例：A棟有2樓計4計廁所（東西2側各1間），1樓無管線問題，2樓有管線問題，則現況值填4間，改善目標值2間。 |  | 一、需改善便器個數，要分大小便器。 二、例：A棟有2樓計4間廁所（東西2側1、2樓各1間），1樓男廁及女廁現況老舊便器（非指現有便器數，係指需改善便器數）有10個小便器，15個大便器，則填10個小便器，15個大便器。 |  |  |  | 一、指在結構合理情況下增加通風採光，如加大窗戶、增加百葉窗或推射窗、採用空心磚、增加地面通風等。 二、整間廁所算1間。 |  | 一、指廁所空間增加通透性，避免空間成為校園治安死角。 二、整間廁所算1間。 |  | 一、指廁所地坪應與廁外走廊地坪同高，蹲式便器採降板施作，無法降板則採坐式便器。 二、整間廁所算1間。 |  | 一、指廁所地板面應採止滑設計，如止滑磁磚、水泥地面、磨石子地面、環保磚地面等。 二、整間廁所算1間。 |  | 整間廁所算1間 |  | 一、男廁：大、小便器數量分開計算 二、男廁、女廁便器分開計算 三、幼兒園廁所列入計畫 | [9 empty] | 一、指每間廁所有一「單間」為坐式馬桶，以利不便使用蹲便器之使用者使用。 二、有一單間為坐式馬桶者，整間廁所即符合便器友善設計。 三、整間廁所算1間。 |  | 一、性別友善廁所：指每個獨立隔間，都兼具站立式小便斗、坐式馬桶等多個符合不同需求的便器。 二、指整間廁所均為性別友善廁所，而非僅廁所內部分廁間設置。 |  | 一、指廁所管線穿透樓地板，給排水管、電管、污水管等均採用明管設 計，以利日後維修工作進行。 二、整間廁所算1間。 | 整間廁所算1間 | 一、指採用節能燈具或感應照明的燈具盞數。 二、逐盞計算節能照明盞數。 | 逐盞電燈計算 | 一、節水馬桶、節水水龍頭均算。 二、節水馬桶、節水水龍頭數量分開計算。 |  |  | 節水馬桶、節水水龍頭均算，整間廁所算1間 | 一、指廁所設計兼顧整體美感，與周圍環境諧和，彰顯學校或在地文化特色。 二、整間廁所算1間。
[7 empty] | 現況值（老舊管線間數**間） | 改善目標值（改善間數**間） | 現況值（**個小便器，**個大便器） |  | 改善目標值（**個小便器，**個大便器） |  | 現況值（通風不良間數**間） | 改善目標值（改善間數**間） | 現況值（通透性不佳間數**間） | 改善目標值（改善間數**間） | 現況值（地坪高低差間數**間） | 改善目標值（改善間數**間） | 現況值（廁所地面待改善間數**間） | 改善目標值（廁所地面改善間數**間） | 現況值（申請改善無障礙間數**間） | 改善目標值（改善間數**間） | 現況值（**個小便器，**個大便器） |  |  |  |  | 改善目標值（**個小便器，**個大便器） |  |  |  |  | 現況值（具便器友善設計間數） | 改善目標值（具便器友善設計間數） | 現況值（**間） | 改善目標值（**間） | 現況值（暗管設計間數**間） | 改善目標值（改善為明管間數**間） | 現況值（非節能/感應照明間數**盞） | 改善目標值（改善盞數**盞） | 現況值（無節水設施個數**個） |  | 改善目標值（改善節水設施個數**個） |  | 現況值（無空間美感間數**間） | 改善目標值（改善間數**間）
[9 empty] | 小便器 | 大便器 | 小便器 | 大便器 | [10 empty] | 幼兒園大便器 | 幼兒園小便器 | 男大便器 | 男小便器 | 女大便器 | 幼兒園大便器 | 幼兒園小便器 | 男大便器 | 男小便器 | 女大便器 |  | 坐式便器 | [6 empty] | 馬桶 | 水龍頭 | 馬桶 | 水龍頭
範例（除了棟名，其餘請填數字） | A棟 | 19809 | 20 | 4 | 否 | 此欄不填 | 4 | 2 | 10 | 15 | 12 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 20 | 15 | 20 | 12 | 10 | 25 | 20 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 50 | 50 | 20 | 10 | 20 | 10 | 4 | 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10