- 高中職及國中小校舍結構耐震能力詳細評估作業規範

- 教育部九十八年七月十四日

- 台國(一)字第0980116388號函訂定

- 九十八年十月二十三日研修草案

修訂解說:

- 依據98年10月23日「校舍結構耐震能力詳細評估工作要項」討論會議會議紀錄。

- 前揭會議中，蔡益超教授主張耐震能力詳細評估方法SERCB之耐震需求，應檢討設計地震及最大考量地震，並應乘以用途係數I。因此期初審查及期末審查表格內容分別修正如紅色下底線標示文字，詳附件。

校舍結構耐震詳細評估期初審查表 (樣本)

| 學校名稱 |  |  | 校舍名稱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時 間 |  |  | 地 點 |  |  |
| 召 集 人 |  |  |  |  |  |
| 審查委員 (請簽名) |  |  |  |  |  |
| 甲方人員 (請簽名) |  |  |  |  |  |
| 簽證土木工程技師、結構工程技師或建築師 | 證號： |  |  |  |  |
|  | 簽名： |  |  |  |  |

| 一、彙整建築物相關設計圖說資料：□ 是；□ 否(應於期末報告補齊) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、現場調查紀錄 |  |  |  |  |
| 1. 使用現況概述 |  |  |  |  |
| 2. 損壞狀況概述 | □ 無損壞；□ 有耐久性損壞；□ 有震損 |  |  |  |
| 三、材料試驗結果 |  |  |  |  |
| 1. 混凝土強度試驗 | 取樣數： 個； 試驗結果： ~ kgf/cm2； |  |  |  |
| 2. 氯離子含量試驗 | 取樣數： 個； 符合規範容許值 (0.3 kg/m3)： 個 |  |  |  |
| 四、耐震能力詳細評估方法 |  |  |  |  |
| 3. 475年設計地表加速度 | AT (=0.4×SDS) = g |  |  |  |
| 2. 耐震能力詳細評估之分析方法 | □ NCREE | □ SERCB |  | □強度韌性法 |
| 4. 校舍用途 | □ 一般用途 □ 緊急避難用途 | □ I = 1.25 □ I = 1.5 |  | □ I = 1.25 □ I = 1.5 |
| 5.耐震需求(地表加速度) | g | 0.4SDS×I = g | 0.4SMS×I = g | 0.4SDS×I = g |

| 五、修復補強建議方案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 補強工法 | 方案一: | 方案二: |
| 2. 補強工法對採光、外觀等使用性之檢討 | □ 校方同意 □ 校方不同意；改善意見： | □ 校方同意 □ 校方不同意；改善意見： |
| 3. 補強方案是否符合經濟有效之原則 | □ 是 □ 否；改善意見： | □ 是 □ 否；改善意見： |
| 六、其他審查意見 |  |  |
| 七、審查結論 |  |  |
| □ 通過 □ 有重大修正意見，承攬單位應於期末報告中修正。 應修正之意見： |  |  |

校舍結構耐震詳細評估期末審查表 (樣本)

| 學校名稱 |  |  | 校舍名稱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時 間 |  |  | 地 點 |  |  |
| 召 集 人 |  |  |  |  |  |
| 審查委員 (請簽名) |  |  |  |  |  |
| 甲方人員 (請簽名) |  |  |  |  |  |
| 簽證土木工程技師、結構工程技師或建築師 | 證號： |  |  |  |  |
|  | 簽名： |  |  |  |  |

| 一、彙整建築物相關設計圖說資料：□ 是；□ 否(限期改善) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、現場調查紀錄 |  |  |  |  |  |
| 1. 使用現況概述 |  |  |  |  |  |
| 2. 損壞狀況概述 | □ 無損壞；□ 有耐久性損壞；□ 有震損 |  |  |  |  |
| 三、材料試驗結果 |  |  |  |  |  |
| 1. 混凝土強度試驗 | 取樣數： 個； 試驗結果： ~ kgf/cm2； |  |  |  |  |
| 2. 氯離子含量試驗 | 取樣數： 個； 符合規範容許值 (0.3 kg/m3)： 個 |  |  |  |  |
| 四、耐震能力詳細評估結果 |  |  |  |  |  |
| 1. 詳細評估結果是否已上傳暫存 | □ 是；□ 否 (須於結案前完成上傳) |  |  |  |  |
| 2. 475年設計地表加速度 | AT (=0.4×SDS) = g |  |  |  |  |
| 3. 耐震能力詳細評估之分析方法 | □ NCREE | □ SERCB |  |  | □強度韌性法 |
| 4. 校舍用途 | □ 一般用途 □ 緊急避難用途 | □ I = 1.25 □ I = 1.5 |  |  | □ I = 1.25 □ I = 1.5 |
| 5.耐震需求(地表加速度) | g | 0.4SDS×I = g | 0.4SMS×I = g |  | 0.4SDS×I = g |
| 6.耐震能力詳細評估結果 | 性能目標地表加速度Ap | 容許韌性容量(Ra)對應之Ap | 韌性容量(R)對應之Ap |  | 容許韌性容量(Ra)對應之Ac |
|  | X向： g Y向： g | X向： g Y向： g | X向： g Y向： g |  | X向： g Y向： g |
| 7.耐震容量(地表加速度) | g | g | g |  | g |
| 8.CDR(耐震容量/耐震需求) |  |  |  |  |  |
| 9.耐震能力是否合格 | □ 是，耐震容量(地表加速度)>耐震需求(地表加速度) □ 否(耐震容量<耐震需求) |  |  |  |  |
| 五、耐震能力詳細評估分析技術檢核 |  |  |  |  |  |
| 1. 結構模擬時是否考慮隔間牆及台度磚牆 | □ 是，請說明模擬方式： □ 否，應重新進行耐震能力評估。 |  |  |  |  |
| 2. 請說明最大基底剪力檢核 | □ 合理 □ 不合理，應再重新進行耐震能力評估。 |  |  |  |  |
| 3. 請說明破壞模式檢核 | □ 合理 □ 不合理，應再重新進行耐震能力評估。 |  |  |  |  |
| 六、修復補強建議方案 |  |  |  |  |  |
| 1. 補強工法 | 方案一: |  |  | 方案二: |  |
| 2. 補強工法對採光、外觀等使用性之檢討 | □ 校方同意 □ 校方不同意；改善意見： |  |  | □ 校方同意 □ 校方不同意；改善意見： |  |
| 3. 補強方案是否符合經濟有效之原則 | □ 是 □ 否；改善意見： |  |  | □ 是 □ 否；改善意見： |  |
| 4. 補強後耐震能力評估結果 | X向： g Y向： g |  |  | X向： g Y向： g |  |

七、其他審查意見

八、審查結論

□ 通過 □ 通過，審查意見應於 日內完成改善後逕送甲方，並以副本(不含附件)轉知國震中心，無須再審 □ 不通過，審查意見應於 日內完成，由召集人書面審查，並填寫複審意見表通知甲方 □ 不通過，原因： 下次審查日期： ；時間： ；地點：

校舍結構耐震詳細評估期末審查覆審意見表 (樣本)

| 學校名稱 |  | 校舍名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時 間 |  |  |  |
| 召 集 人 |  |  |  |

一、複審意見

(由召集人彙整意見)

二、審查結論

□ 通過 □ 通過，審查意見應於 日內完成改善並回應，無須再審 □ 不通過，審查意見應於 日內完成改善並回應，由召集人書面審查 □ 不通過，應進行第二次期末審查，時間與地點： 原因：