## Sheet1
附件2
花蓮縣 申請「教育部99年度補助各縣市政府改善國民中小學用水設施、廚房建築設備及健康中心設備」經費一覽表 （補助項目﹕改善用水設施)
優先序位 | 校名 | 學校經費需求(元) | [5 empty] | 縣市政府初審建議 補助 經費(元)（資本門） |  | 縣市政府綜合分析 | 教育部複審 核定經費 (元) （資本門） |  | 已掣據撥款 | 合約已送來 | 已核銷 | 結餘款
|  | 細項 | 型號及規格 | 單價 | 數量 | 單項總價 | 全校總經費 | 補助項目經費小計 | 總經費 |  | 補助項目經費小計 | 總經費
1 | 西寶國小 | 水源水頭汲水工程 | (1)水泥砂3000psi(2)鋼筋:5分竹節筋及1"竹節筋(3)鋼柱10×10cm(4)汲水濾石排石(詳如估價單) | 250000 | 1 | 250000 | 980000 | 980000 | 980000 | 該校為本縣唯一住宿型小學，因地處偏遠，各項水資源原本就不充裕，既無自來水設施，且山區因地形阻絕、腹地狹窄，無可充分運用之蓄水地點及設施，每經梅雨、豪雨、颱風時節，不僅用水遭泥水汙染嚴重，且時時刻刻都有斷水危機，管線亟需加以充實改善，急需改善飲用水管線設備【為校園用水有污染堪虞之學校】。 | 900000 | 900000 |  | 資本門
|  | 給水管路工程 | (1)2"PE高壓管(2)水頭ST過濾網組(3)ST鋼纜(4)給水及五金另料 | 200000 | 1 | 200000
|  | 不銹鋼慢濾槽工程 | 組(詳如估價單) | 280000 | 1 | 280000
|  | 施工吊掛搬運含稅利及綜合保險 | 式(詳如估價單) | 250000 | 1 | 250000
2 | 卓溪國小 | 2"PVC給水管 | 2"PVC | 75 | 250 | 18750 | 81250 | 81250 | 81250 | 該校因區域所致，並無自來水，學校用水來自社區簡易自來水及地下水，惟學校地下水自民國84年建置起，供水管線未曾汰換過，且管線埋在地面下，為維護全校師生健康，急需將此段供水管線汰換更新【為校園用水有污染堪虞之學校】。 | 81250 | 81250 |  | 資本門
|  | 給水變頻馬達 | 進出水口1½"含安裝及電源220V/2²3C | 22500 | 1 | 22500
|  | PVC給水管施作含開挖埋設 |  | 160 | 250 | 40000
4 | 鳳仁國小 | 自來水管線工程 | PVC水管 1〞×3mm | 30 | 300M | 9000 | 78225 | 78225 | 78225 | 該校教學大樓的水管漏水位置經勘查後均無法查知，為改善此漏水情形，且水管缺口處容易成為病菌的入侵處，有必要將教學大樓的水管改以明管方式施作，以改善漏水及用水安全問題【為校園用水有污染堪虞之學校】。 | 78225 | 78225 |  | 資本門
|  |  | PVC水管 3/4〞×3mm | 25 | 100M | 2500
|  |  | PVC水管另件及不鏽鋼固定架 | 8000 | 1式 | 8000
|  |  | 管路切割及泥漿復元工資 | 10000 | 1式 | 10000
|  |  | 裝配水管路及固定工資 | 35000 | 1式 | 35000
|  |  | 舊有管路拆除工資 | 10000 | 1式 | 10000
|  |  | 稅捐 | 3725 | 1式 | 3725
合計 | 5 校 | － | － | － | － | 1139475 | 1139475 | 1139475 | 1139475 | － | 1059475 | 1059475
承辦人： (電話：03-8462860轉353) 業務科長： 教育處長：