附表二、建築物公共安全檢查簽證項目表 項次; 檢查項目; 備註. (一) 防火避難設施類; 1.防火區劃; 一、 辦理建築物公共安全檢查之各檢查項目，應按實際現況用途檢查簽證及申報。 二、 供H-2組別集合住宅使用之建築物，依本表規定之檢查項目為直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統。. 2.非防火區劃分間牆. 3.內部裝修材料. 4.避難層出入口. 5.避難層以外樓層出入口. 6.走廊（室內通路）. 7.直通樓梯. 8.安全梯. 9.屋頂避難平臺. 10.緊急進口. (二) 設備安全類; 1.昇降設備. 2.避雷設備. 3.緊急供電系統. 4.特殊供電. 5.空調風管. 6.燃氣設備.