- 高中職及國中小校舍結構耐震能力補強設計作業規範

- 教育部九十八年六月二十九日

- 台國(一)字第0980111014A號函訂定

- 教育部九十八年十月一日

- 台國(一)字第0980047722C號函修正

- 九十八年十月二十三日研修草案

修訂解說:

- 依據98年10月23日「校舍結構耐震能力詳細評估工作要項」討論會議會議紀錄。

- 前揭會議中，蔡益超教授主張耐震能力詳細評估方法SERCB之耐震需求，應檢討設計地震及最大考量地震，並應乘以用途係數I。因此期初審查及期末審查表格內容分別修正如紅色下底線標示文字，詳附件。

校舍結構耐震補強設計期初審查表

| 學校名稱 |  |  | 校舍名稱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時 間 |  |  | 地 點 |  |  |
| 召 集 人 |  |  |  |  |  |
| 審查委員 (請簽名) |  |  |  |  |  |
| 甲方人員 |  |  |  |  |  |
| 承攬人 | 證號： 簽名： |  |  |  |  |
| 簽證技師 | 證號： 簽名： |  |  |  |  |

| 一、彙整結構物補強前耐震能力評估結果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 補強前耐震能力評估結果是否已上傳 | □ 是；□ 否 (應於期末審查前完成上傳) |  |  |  |  |
| 2. 475年設計地表加速度 | AT (=0.4×SDS) = g |  |  |  |  |
| 3. 確認補強前耐震能力之分析方法 | □ NCREE |  | □ SERCB |  | □強度韌性法 |
| 4. 校舍用途 | □ 一般用途 □ 緊急避難用途 |  | □ I = 1.25 □ I = 1.5 |  | □ I = 1.25 □ I = 1.5 |
| 5. 耐震需求(地表加速度) | g(=AT) |  | 0.4SDS×I = g | 0.4SMS×I = g | 0.4SDS×I = g |
| 6. 耐震能力評估結果 | 性能目標地表加速度Ap |  | 容許韌性容量(Ra)對應之Ap | 韌性容量(R)對應之Ap | 破壞地表加速度Ac |
|  | (6a)X向: g (6b)Y向: g |  | (6a)X向: g (6b)Y向: g | (6a)X向: g (6b)Y向: g | (6a)X向: g (6b)Y向: g |
| 7. 耐震容量(地表加速度) min (6a, 6b) | g |  | g | g | g |
| 8. 混凝土強度試驗 | 取樣數： 個； 試驗結果： ~ kgf/cm2； 原設計強度： kgf/cm2； |  |  |  |  |
| 9. 氯離子含量試驗 | 取樣數： 個； 符合規範容許值 (0.3 kg/m3)： 個 |  |  |  |  |
| 10.損壞狀況概述 | □ 輕微損壞；□ 有耐久性損壞；□ 有震損 □ 其他： |  |  |  |  |
| 二、預定修復補強方案 |  |  |  |  |  |
| 1. 補強工法對採光、外觀等使用性之檢討 |  | □ 校方同意 □ 校方不同意；改善意見： |  |  |  |
| 2. 補強工法 |  | X向： Y向： |  |  |  |
| 3. 補強方案是否符合經濟有效之原則 |  | □ 是 □ 否；改善意見： |  |  |  |
| 4. 確認補強後耐震能力之分析方法 |  | □ NCREE；□ SERCB；□ 強度韌性法 |  |  |  |
| 三、審查意見 |  |  |  |  |  |
| 四、協調期末審查時間與地點(完成補強設計後，方得進行期末審查) |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日；時間： 地點： |  |  |  |  |  |
| 五、審查結論 |  |  |  |  |  |
| □ 通過 □ 有重大修正意見，承攬單位應於期末報告中修正。 應修正之意見： |  |  |  |  |  |

校舍結構耐震補強設計期末審查表

| 學校名稱 |  |  | 校舍名稱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時 間 |  |  | 地 點 |  |  |
| 召 集 人 |  |  |  |  |  |
| 審查委員 (請簽名) |  |  |  |  |  |
| 甲方人員 |  |  |  |  |  |
| 承攬人 | 證號： 簽名： |  |  |  |  |
| 簽證技師 | 證號： 簽名： |  |  |  |  |

| 一、期初審查意見之回覆說明：□ 同意；□ 不同意 (請於審查意見補充) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、修復補強工法 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 補強工法對採光、外觀等使用性之檢討 |  |  | □ 校方同意 □ 校方不同意；改善意見： |  |  |  |
| 2. 補強工法 |  |  | X向： Y向： |  |  |  |
| 3. 總樓地板面積 |  |  | (3) 平方公尺（核定面積 m2） |  |  |  |
| 4. 修復補強工程經費(含保險、利稅等間接費用) |  |  | (4a)補強經費： 元 (4b)修復經費： 元 |  |  |  |
| 5. 其他相關經費 |  |  | (5a)補強設計監造費： 元 (5b)補強工程管理費： 元 |  |  |  |
| 6. 總補強經費單價(4a+4b+5a+5b) / (3) |  |  | □4000/m2以下 □4000/m2以上，說明充分理由： |  |  |  |
| 7. 修復經費佔第4項修復補強工程經費之比例(4b) / (4a+4b) |  |  | □30%以下 □30%以上，說明充分理由： |  |  |  |
| 三、補強後結構物耐震能力評估結果： |  |  |  |  |  |  |
| 1. 補強設計結果是否已上傳暫存 | □ 是；□ 否 (須於結案前完成上傳) |  |  |  |  |  |
| 2. 475年設計地表加速度 | AT (=0.4×SDS) = g |  |  |  |  |  |
| 3. 確認補強後耐震能力之分析方法 | □ NCREE |  |  | □ SERCB |  | □強度韌性法 |
| 4. 校舍用途 | □ 一般用途 □ 緊急避難用途 |  |  | □ I = 1.25 □ I = 1.5 |  | □ I = 1.25 □ I = 1.5 |
| 5. 耐震需求(地表加速度) | g(=AT) |  |  | 0.4SDS×I = g | 0.4SMS×I = g | 0.4SDS×I = g |
| 6. 耐震能力評估結果 | 性能目標地表加速度Ap |  |  | 容許韌性容量(Ra)對應之Ap | 韌性容量(R)對應之Ap | 破壞地表加速度Ac |
|  | (6a)X向: g (6b)Y向: g |  |  | (6a)X向: g (6b)Y向: g | (6a)X向: g (6b)Y向: g | (6a)X向: g (6b)Y向: g |
| 7. 耐震容量(地表加速度) min (6a, 6b) | g |  |  | g | g | g |
| 8.CDR(耐震容量/耐震需求) |  |  |  |  |  |  |
| 9. 耐震能力是否合格 | □ 是，耐震容量(地表加速度)>耐震需求(地表加速度) □ 否(耐震容量<耐震需求) |  |  |  |  |  |
| 四、補強後耐震能力分析技術檢核 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 結構模擬時是否考慮隔間牆及台度(磚)牆 |  | □ 是，請說明模擬方式： □ 否，應重新進行補強後耐震能力評估。 |  |  |  |  |
| 2. 總基底剪力與結構物重量之比值 |  | □ X向：V／W= ；Y向：V／W= |  |  |  |  |
| 3. 請說明破壞模式檢核 |  | □ 合理 □ 不合理，應再重新進行補強後耐震能力評估。 |  |  |  |  |
| 4. 補強構件之力傳遞路徑檢核 |  | □ 基礎是否足以支承補強構件 □ 端構材強度是否足夠 □ 接頭強度是否足夠 |  |  |  |  |
| 五、補強工程發包事項 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 補強工程工期 |  | 天 |  |  |  |  |
| 2. 相關文件是否備齊 |  | 發包藍圖 ：□ 是；□ 否 (限期備齊) 施工說明書：□ 是；□ 否 (限期備齊) 工程預算書：□ 是；□ 否 (限期備齊) 材料使用表：□ 是；□ 否 (限期備齊) 監造計畫書：□ 是；□ 否 (限期備齊) 其他： |  |  |  |  |

六、審查意見

七、審查結論

□ 通過技術審查。 □ 須進行書面審查，審查意見應於7日內完成。由召集人書面審查，並填寫期末審查書面審查表通知專案辦公室，副知甲方。 □ 須進行書面審查，審查意見應於7日內完成，送予各審查委員書面審查。由召集人彙整各審查委員之書面審查意見，並填寫期末審查書面審查表通知專案辦公室，副知甲方。 □ 不通過，須進行期末複審，原因： 期末複審日期： ；時間： ；地點： （期末複審約定時間以兩週內為限）

附註一：通過技術審查者，尚待專案辦公室進行相關作業規範審查。審查結果以專案辦公室行文為準。

附註二：倘乙方未於7日內回覆書面審查資料，審查結果將視為不通過。

附註三：承攬者仍應對細部設計及詳細計算自行負責。

校舍結構耐震補強設計期末審查書面審查表

| 學校名稱 |  | 校舍名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時 間 |  |  |  |
| 召 集 人 |  |  |  |

| 一、書面審查意見 |  |
| --- | --- |
| 二、經費 |  |
| 1. 修復補強工程經費(含保險、利稅等間接費用) | (1a)補強經費： 元 (1b)修復經費： 元 |
| 2. 其他相關經費 | (2a)補強設計監造費： 元 (2b)補強工程管理費： 元 |
| 3. 總補強經費單價 1a+1b+2a+2b總樓地板面積 | □4000/m2以下 □4000/m2以上，說明必要性： |
| 4. 修復經費佔第1項修復補強工程經費之比例 (1b) / (1a+1b) | □30%以下 □30%以上，說明必要性： |
| 三、審查結論 |  |
| □ 通過技術審查 □ 不通過，須進行期末複審。原因： |  |

附註一：通過技術審查者，尚待專案辦公室進行相關作業規範審查。審查結果以專案辦公室行文為準。

附註二：承攬者仍應對細部設計及詳細計算自行負責。