## Sheet1
花蓮縣申請教育部補助國民中小學充實健康中心設備案件彙整表
優先順序 | 學校名稱 | 原住民學校請打"V" | 學校經費需求 | [6 empty] | 縣市政府初審補助經費 |  | 教育部複審核定補助經費
|  |  | 申請項目及說明 | 單位 | 數量 | 規格及型號 | 單價 | 單項總計 | 全校總經費 | 補助項目經費小計 （資本門） | 總經費需求 | 補助項目經費小計（資本門） | 核定計畫金額
1 | 秀林國小 | V | 自動身高體重測量器 | 台 | 1 | HW3050 | 60000 | 60000 | 63300 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
|  |  | 專業不銹鋼聽診器 | 附 | 1 | T343 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0
|  |  | 百靈耳溫槍 | 支 | 1 | IRT-4520 | 2100 | 2100 |  |  |  | 0
2 | 富世國小 | V | 身高體重計 | 台 | 1 | 電子體重秤/附身高尺-BW-1128/BW-1128H | 17000 | 17000 | 17000 | 73000 | 73000 | 17000 | 17000
|  |  | 學生健康資訊管理系統Web版個人電腦 | 台 | 1 |  | 17000 | 17000 | 17000 |  |  | 0
|  |  | 一般急救箱 | 組 | 1 |  | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 0
|  |  | 軀幹固定器 | 支 | 1 |  | 5600 | 5600 | 0 |  |  | 0
|  |  | 血糖機 | 台 | 1 |  | 4000 | 4000 | 0 |  |  | 0
|  |  | 電子血壓計 | 台 | 1 |  | 3500 | 3500 | 0 |  |  | 0
|  |  | 視力檢查器 | 台 | 1 |  | 39000 | 39000 | 39000 |  |  | 0
|  |  | 不銹鋼換藥車組 | 台 | 1 |  | 6800 | 6800 | 0 |  |  | 0
|  |  | 繃帶剪 | 支 | 1 |  | 800 | 800 | 800 |  |  | 0
3 | 三棧國小 | V | 全自動身高體重計 | 台 | 1 | Super-view HW3030 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000
4 | 銅門國小 | v | 全自動身高體仲測量器及視力檢查儀 | 台 | 1 | 型號HW3050 ELCD-006 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000
5 | 銅蘭國小 | V | 電腦及周邊設備 | 組 | 1 | 一般型電腦 | 22310 | 22310 | 97310 | 22310 | 97310 | 22310 | 97310
|  |  | 電子式身高體重計 | 台 | 1 | T-106 | 13000 | 13000 |  | 13000 |  | 13000
|  |  | 微電腦液晶視力檢查儀 | 台 | 1 | ELCD006 | 38000 | 38000 |  | 38000 |  | 38000
|  |  | 隧道式血壓計(含桌椅) | 套 | 1 | T638 | 12000 | 12000 |  | 12000 |  | 12000
|  |  | 軀幹固定組(含塑膠脊背板、頭部固定器、頸圈：成人和小孩各1) | 組 | 1 | DA-02810 | 12000 | 12000 |  | 12000 |  | 12000
6 | 明利國小 | V | 全自動身高體重機(健康檢查設備) | 台 | 1 | HW-3050 | 60000 | 60000 | 88000 | 60000 | 88000 | 60000 | 82000
|  |  | 隧道式電子血壓機(健康檢查設備) | 台 | 1 | T638 | 12000 | 12000 |  | 12000 |  | 12000
|  |  | 意外傷害急救箱(健康檢查設備) | 箱 | 1 | T286 | 16000 | 16000 |  | 16000 |  | 10000
7 | 見晴國小 | V | 1.血壓計 | 台 | 1 | FUZZY機能，機體重量約1.5公斤，外觀尺寸230*217*228mm | 12000 | 12000 | 65000 | 12000 | 60000 | 12000 | 60000
|  |  | 亂點立體圖 | 套 | 1 | 亂點形狀動物 | 3800 | 3800 |  | 0 |  | 0
|  |  | 專業不銹鋼聽診器 | 台 | 1 | 不鏽鋼隱藏單管ㄧ體式耳掛設計 | 1200 | 1200 |  | 0 |  | 0
|  |  | 全自動身高體重計 | 台 | 1 | 本系統組合採用主機及顯示影幕合ㄧ設計 | 48000 | 48000 |  | 48000 |  | 48000
8 | 馬遠國小 | V | 1.資訊設備【一般型主機、顯示器、鍵盤、滑鼠】。 | 台 | 1 | Core i5 2.8GHz，高階19吋LED背光模組彩色液晶顯示器 | 26000 | 26000 | 96002 | 26000 | 55562 | 25000 | 37000
|  |  | 2.印表機 | 台 | 1 | A4規格，31~35頁印表機，LED電子顯像式，雙面列印器，250張紙匣。 | 17892 | 17892 |  | 17892 |  | 12000
|  |  | 3.成人專用可調式頸圈 | 副 | 1 | 1.塑膠材質內襯軟質泡棉，具下顎支撐及氣切孔，以黏扣帶固定頸圈。2.具四種尺寸調整及10段微調裝置.總長：56cm寬18cm | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 0
|  |  | 4.血糖監測器 | 台 | 1 | 1.大型顯示螢幕，8 秒快速顯示2.記憶組數: 300 組3.測試範圍: 10/20-600 mg/dl4.所需血樣:1.4µL5.可擴充電腦連線數據分析6.配件：主機1台、採血筆1支，收納包1個、電池2個、標準校正液1瓶、標準晶片1片。尺寸: 86 x 60 x 20mm重量: 78克 | 990 | 990 |  | 0 |  | 0
|  |  | 5.額溫槍 | 台 | 1 | 非接觸式測量，測量範圍30-500C，反應時間0.5秒 | 3850 | 3850 |  | 0 |  | 0
|  |  | 6.數位式血壓計 | 台 | 1 | 數位聽音量測技術：‧不規則心跳指示‧血壓標準值分類指示‧雙人記憶區 (每區可儲存60組記憶) (含日期 / 時間指示)‧最近3組測量值平均功能‧可搭配AC/DC變壓器使用‧單鍵測量‧自動關機功能 | 3800 | 3800 |  | 0 |  | 0
|  |  | 7.專業不銹鋼聽診器 | 支 | 1 | 1.高密度不鏽鋼材質聽診頭製造，收音品質佳。 2.不鏽鋼蘟藏單管一體式耳掛設計，高傳導音質，經久耐用，不易斷裂。 | 1200 | 1200 |  | 0 |  | 0
|  |  | 8.站燈 | 台 | 1 | 金屬製支架，二段式可調高低，燈罩可360度自由調整角度，光線集中，最高可調至165cm，電源110V、附燈泡。 | 3200 | 3200 |  | 0 |  | 0
|  |  | 9.簡易安妮 | 組 | 3 | 1.模擬真人半身模型1組.2.具肋骨及胸骨之解剖標示。3.人工呼吸時胸皮可見起伏，壓胸時具聲響(click)之謦.4.可更換面皮及氣道.附件說明：軟式攜行袋1只可換式面皮1只 | 8800 | 26400 |  | 0 |  | 0
|  |  | 10.保健室休息床【非補助項目內】 | 張 | 1 | 床前床後欄杆均為不鏽鋼管材質，床身鋼鐵材質烤漆。附椰子床墊件。 | 11670 | 11670 |  | 11670 |  | 0
9 | 西林國小 | V | 隧道式電子血壓計。 | 套 | 1 | 型號T638。 | 12000 | 12000 | 89000 | 12000 | 89000 | 12000 | 83000
|  |  | 微電腦液晶視力檢查儀。 | 台 | 1 | 型號ELCD006。 | 38000 | 38000 |  | 38000 |  | 38000
|  |  | 微電腦身高體重計。 | 台 | 1 | 型號WB-30。 | 23000 | 23000 |  | 23000 |  | 23000
|  |  | 意外傷害急救箱。 | 套 | 1 | 型號T-286。內容物：唧筒式蛇毒吸出器、冷凍噴劑330m、固態攜帶式氣氧急救罐、攜帶式急救面罩組、急救人工甦醒球組、眼睛沖洗瓶、止血帶、萬能式繃帶剪、無菌操作手套、槍型手動抽吸器、錶式血壓計(含聽診器)、止血棒(止鼻用)10入、卷式護木(含固定繃帶組)、無菌燙傷敷料、金銀雙色急救保暖墊、手臂安全吊帶、意識檢查帶、氣道檢查組、消毒紗布、清毒棉棒、優碘棉片、防水滅菌安貼繃、滅菌關節繃、手提揹式兩用急救袋1個（可手提.可側揹.可雙肩揹）。 | 16000 | 16000 | 89000 | 16000 |  | 10000
10 | 紅葉國小 | V | 電腦及周邊設備 | 組 | 1 | 1.電腦主機Ci7 3.4GHz(windows作業系統) | 23241 | 23241 | 99178 | 23241 | 84241 | 23241 | 84241
|  |  | 電腦螢幕 | 台 | 1 | 21.5吋彩色液晶 | 5437 | 5437
|  |  | 列表機 | 台 | 1 | A4雷射列表機 | 9500 | 9500 |  | 0 |  | 0
|  |  | 身高體重測量器 | 台 | 1 | 1.本系統組合採用主機及顯示幕合一設計。規格尺寸：54×45×240cm.訊號輸出：RS-232輸出端可與學校資訊系統連線。品牌：SUPER-VIEW | 23000 | 23000 |  | 23000 |  | 23000
|  |  | 攜帶式急救甦醒器 | 附 | 1 | 自動的正壓及負壓強迫式呼吸，在急救第一時間提供最佳支援，氧氣在急救的現場是極為珍貴，自動呼吸器可精確的控制氣量提供抽吸、持續給氧、強迫給氧、自動甦醒等功能 | 38000 | 38000 |  | 38000 |  | 38000
11 | 卓溪國小 | V | 個人電腦 | 台 | 1 | 含營幕 | 25000 | 25000 | 36000 | 25000 | 36000 | 25000 | 36000
|  |  | 印表機 | 台 | 1 | 彩色雷射印表機 | 11000 | 11000 |  | 11000 |  | 11000
12 | 太平國小 | V | 電腦 | 1 | 1 | 共同供應契約 | 23880 | 23880 | 31065 | 23880 | 23880 | 23880 | 23880
|  |  | 印表機 | 1 | 1 | 共同供應契約 | 3585 | 3585 |  | 0 |  | 0
|  |  | 血糖機 | 1 | 1 |  | 3600 | 3600 |  | 0 |  | 0
13 | 卓樂國小 | V | 學生健康資訊管理系統Web版個人電腦（包括網路設施及周邊設備） | 組 | 1 | 桌上直立型電腦及液晶螢幕 | 36000 | 36000 | 58000 | 36000 | 58000 | 25000 | 35000
|  |  | 一般急救箱 | 組 | 1 | 外用劑及衛材25種及攜帶式氧氣組 | 22000 | 22000 |  | 22000 |  | 10000
14 | 古風國小 | V | 健康資訊系統電腦 | 台 | 1 | 四核心CPU | 28300 | 28300 | 73300 | 28300 | 73300 | 25000 | 63000
|  |  | 微電腦視力檢查器 | 台 | 1 | 微電腦控制 | 45000 | 45000 |  | 45000 |  | 38000
15 | 奇美國小 | V | 身高體重測量器 | 台 | 1 | 電子式身高體重計 T-106 | 13000 | 13000 | 99239 | 13000 | 84049 | 13000 | 76000
|  |  | 學生健康資訊管理系統Web版個人電腦（包括網路設施及周邊設備）。 | 台 | 1 | 一般型筆記型電腦HP ProBook4530s | 33049 | 33049 | 99239 | 33049 |  | 25000
|  |  | 攜帶式氧氣組 | 台 | 1 | 攜帶式鋁合金氧氣組T274 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0
|  |  | 血糖機 | 台 | 1 | 血糖監測系統GM210 | 990 | 990 |  | 0 |  | 0
|  |  | 血壓計 | 台 | 1 | 數位式血壓計MO701KB | 3800 | 3800 |  | 0 |  | 0
|  |  | 聽診器 | 台 | 1 | 專業不銹鋼聽診器T343 | 1200 | 1200 |  | 0 |  | 0
|  |  | 視力檢查器 | 台 | 1 | 微電腦液晶視力檢查儀ELCD-006 | 38000 | 38000 |  | 38000 |  | 38000
|  |  | 站燈（檢查用燈） | 台 | 1 | 立式放大鏡站燈T530 | 4200 | 4200 |  | 0 |  | 0
16 | 卓楓國小 | V | 鋁合金氧氣組 | 桶 | 1 | 1.容量410公升鋁合金氧氣瓶. | 5430 | 5430 | 60630 | 0 | 16000 | 0 | 10000
|  |  | 急救骨折固定器 | 組 | 1 | 手夾板（L型）1個、（S型）4個，腿夾板（L型）1個、（S型）2個，手臂吊帶1個，肢體固定帶1條，收納袋1個 | 9900 | 9900 |  | 0 |  | 0
|  |  | 血糖機 | 台 | 1 | 1. 大型顯示螢幕，8 秒快速顯示 | 3200 | 3200 |  | 0 |  | 0
|  |  | 意外傷害急救箱 | 個 | 1 | 唧筒式蛇毒吸出器T-286 | 16000 | 16000 |  | 16000 |  | 10000
|  |  | 自動式電子血壓計 | 台 | 1 | .測量範圍：壓力：20－280mmHg.T-124 | 2800 | 2800 |  | 0 |  | 0
|  |  | 亂點立體圖 | 本 | 1 | 內含亂點、形狀、動物等三類立體圖T-327． | 3800 | 3800 |  | 0 |  | 0
|  |  | 視力檢查器/遮眼棒 | 隻 | 1 | T-361 | 120 | 120 |  | 0 |  | 0
|  |  | 視力檢查器/只示棒 | 隻 | 1 | T-362 | 180 | 180 |  | 0 |  | 0
17 | 西寶國小 | V | 健康檢查設備-微電腦量測視力檢查儀 | 台 | 1 | KHE-3000 | 32000 | 32000 | 99767 | 32000 | 99767 | 32000 | 99767
|  |  | 健康檢查設備-自動量測身高體重計 | 台 | 1 | HW-3030 | 43800 | 43800 |  | 43800 |  | 43800
|  |  | 學生健康資訊系統Web版相關資訊設備-一般型電腦及液晶螢幕 | 台 | 1 | Pentium Dual-Core2.0GHz | 23967 | 23967 |  | 23967 |  | 23967
18 | 萬榮國中 | V | 一般急救箱 | 個 | 1 |  | 1840 | 1840 | 53700 | 0 | 45660 | 0 | 30660
|  |  | 可調式頸圈 | 個 | 2 |  | 1200 | 2400 |  | 0 |  | 0
|  |  | 隧道式電子血壓計 | 個 | 1 |  | 12000 | 12000 |  | 12000 |  | 12000
|  |  | 身高體重測量器 | 個 | 1 |  | 18660 | 18660 |  | 18660 |  | 18660
|  |  | 體溫測量器具 | 台 | 2 |  | 1900 | 3800 |  | 0 |  | 0
|  |  | 資訊設備(電腦) | 組 | 1 |  | 15000 | 15000 |  | 15000 |  | 0
19 | 秀林國中 | v | 一般型電腦 | 台 | 1 | Core i5 2.8GHz (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 20072 | 20072 | 37509 | 20072 | 32072 | 25000 | 37000
|  |  | 21.5吋LED彩色液晶顯示器 | 台 | 1 | 1.LED(Light-EmittingDiode)(發光二極體)背光 | 5437 | 5437 |  | 0
2.21.5吋(含)以上
3.解析度：1920x1080 60Hz(含)以上
4.對比率：典型標準值(Typ.)，1,000:1(含)以上
5.亮度顯示：典型標準值(Typ.) 250cd/m2(含)以上
6.液晶點亮(Tr)(Time to Rise)點閉，(Tr)(Time to Rise)點閉，(Tf)(Time to Fall)總反應時間：5ms(含)以下
|  |  | 隧道式電子血壓計 | 台 | 1 | T-638 | 12000 | 12000 |  | 12000 |  | 12000
20 | 東里國中 | V | 資訊設備Asus MD520個人電腦(包括網路及周邊設施) | 台 | 1 | Asus MD520個人電腦 | 19859 | 19859 | 99596 | 19859 | 91359 | 19859 | 42859
|  |  | 學生健康資訊管理A3彩色印表機 | 台 | 1 | Fuji Xerox Docuprint C3055DX | 60500 | 60500 |  | 60500 |  | 12000
|  |  | 學生健康資訊管理彩色液晶顯示器 | 台 | 1 | Asus rw228 LED | 5437 | 5437 |  | 0 |  | 0
|  |  | 健康檢查設備隧道式電子血壓計 | 台 | 1 | T638隧道式 | 11000 | 11000 |  | 11000 |  | 11000
|  |  | 健康檢查設備自動電子血壓計 | 台 | 1 | T124 | 2800 | 2800 |  | 0 |  | 0
21 | 平和國中 | V | 身高體重測量器 | 台 | 1 | HW3030 | 47000 | 47000 | 96000 | 47000 | 96000 | 47000 | 96000
|  |  | 微電腦液晶視力檢查儀 | 台 | 1 | ELCD006 | 38000 | 38000 |  | 38000 |  | 38000
|  |  | 隧道式血壓計 | 台 | 1 | HEM-1000 | 11000 | 11000 |  | 11000 |  | 11000
22 | 新城國小 | V | 微電腦視力檢查儀 | 台 | 1 | 1.視標採隱藏式設計，採9吋彩色液晶螢幕。 | 38000 | 38000 | 66591 | 38000 | 66591 | 38000 | 61000
|  |  | 彩色雷射印表機 | 台 | 1 | A4，一分鐘16~20頁 C3800N | 17591 | 17591 |  | 17591 |  | 12000
|  |  | 隧道式血壓計(含桌椅) | 台 | 1 | 1.FUZZY機能、靜音設計 | 11000 | 11000 |  | 11000 |  | 11000
23 | 水源國小 | V | 全自動身高體重計 | 台 | 1 |  | 48000 | 48000 | 64000 | 48000 | 64000 | 0 | 0
|  |  | 一般急救箱 | 組 | 1 |  | 16000 | 16000 |  | 16000 |  | 0
24 | 太巴塱國小 | V | 簡易型安妮 | 具 | 5 | 手提式外箱1個.可換式面皮*4.可換式氣道組*3 | 11000 | 55000 | 99700 | 11000 | 39000 | 0 | 0
|  |  | 三折式手搖病床 | 組 | 1 | 尺寸:210*95*45cm , 附平面式床墊 | 28000 | 28000 |  | 28000 |  | 0
|  |  | 標準型換藥車 | 組 | 1 | 尺寸:60*45*80cm , 附方盤.圓盤,污物筒各1個 | 7500 | 7500 |  | 0 |  | 0
|  |  | 三折式屏風 | 個 | 1 | 寬210cm,高170cm , 不锈鋼支架 , 附輪子 | 5300 | 5300 |  | 0 |  | 0
|  |  | 醫務式站燈 | 個 | 1 | 金屬型支架 , 二段式可調高低 , 電源110V ,附燈泡 | 3900 | 3900 |  | 0 |  | 0
25 | 壽豐國小 | V | 健康中心設備購置 | 部 | 1 | 遂道式電子血壓計T638 | 12000 | 12000 | 98000 | 12000 | 98000 | 12000 | 98000
|  |  | 健康中心設備購置 | 部 | 1 | 全自動身高體重檢查器WH3030 | 48000 | 48000 |  | 48000 |  | 48000
|  |  | 健康中心設備購置 | 部 | 1 | 視力檢查器ELCD006 | 38000 | 38000 |  | 38000 |  | 38000
26 | 大進國小 | V | 全自動身高體重計 | 座 | 1 | HW-3050，含輔助軟體。 | 68000 | 68000 | 87728 | 68000 | 85378 | 60000 | 77378
|  |  | 辨色力檢查本 | 本 | 1 | 精裝本活頁式，共16頁 | 480 | 480 |  | 0 |  | 0
|  |  | 血糖機 | 部 | 1 | 含試紙、採血針，8秒BIONIME | 1870 | 1870 |  | 0 |  | 0
|  |  | 個人電腦 | 臺 | 1 | 含主機、螢幕、WINDOWS 作業系統 | 17378 | 17378 |  | 17378 |  | 17378
27 | 瑞北國小 | V | 電腦主機 | 台 | 1 | 500GB高速硬碟、Intel Core i3双核心處理器 | 15000 | 15000 | 42730 | 15000 | 26000 | 15000 | 26000
|  |  | 螢幕 | 個 | 1 | 華碩22型液晶螢幕 | 4000 | 4000 |  | 0 |  | 0
|  |  | 印表機 | 台 | 1 | EPSON C1700 | 8500 | 8500 |  | 0 |  | 0
|  |  | 一般急救箱 | 個 | 1 | 內含26種急救藥材及設備 | 1500 | 1500 |  | 0 |  | 0
|  |  | 血糖監測系統 | 台 | 1 | 大型顯示螢幕，8秒快速顯示 | 990 | 990 |  | 0 |  | 0
|  |  | 隧道式血壓計 | 台 | 1 | 機體重量約1.5公斤、外觀230*217*228mm | 11000 | 11000 |  | 11000 |  | 11000
|  |  | 專業不銹鋼聽診器 | 個 | 1 | 高密度不銹鋼材質聽診頭製造，收音品質佳。 | 1200 | 1200 |  | 0 |  | 0
|  |  | 辨色力檢查本 | 本 | 1 | 採活頁式設計，數字圖案7頁等 | 540 | 540 |  | 0 |  | 0
28 | 鶴岡國小 | V | SUPER-VIEW微電腦液晶視力檢查儀 | 台 | 1 | ELCD-006 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000
29 | 舞鶴國小 | V | 印表機 | 台 | 1 | EPSON EPL-6200 | 6478 | 6478 | 41278 | 0 | 11000 | 0 | 11000
|  |  | 隧道式血壓計(含桌椅) | 台 | 1 | OMRON HEM-1000 | 11000 | 11000 |  | 11000 |  | 11000
|  |  | 一般急救箱(含26種內容物) | 套 | 1 | FUBIO D330 | 1500 | 1500 |  | 0 |  | 0
|  |  | 身體質量管理器 | 台 | 1 | TANITA BC-303 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0
|  |  | 簡易安妮 | 台 | 1 | Laerdal s-605 | 8800 | 8800 |  | 0 |  | 0
|  |  | 紫外線殺菌箱 | 台 | 1 | FUBIO T164 | 8500 | 8500 |  | 0 |  | 0
30 | 富源國小 | V | 學生健康資訊管理系統Web版個人電腦（包括網路設施及周邊設備） | 組 | 1 | ASUS 華碩主機BM5342【經濟商務】E3400 | 17988 | 17988 | 93268 | 17988 | 77888 | 17988 | 65988
|  |  | 學生健康資訊管理系統Web版個人電腦（包括網路設施及周邊設備） | 組 | 1 | 華碩ASUS VE208T 20吋寬LED背光DVI-D多媒體液晶螢幕 | 5990 | 5990 |  | 0 |  | 0
|  |  | 印表機 | 台 | 1 | HP Officejet 7000 A3+ | 9390 | 9390 |  | 0 |  | 0
|  |  | 微電腦身高體重計 | 台 | 1 | SUPER VIEW HW-3050 | 48000 | 48000 |  | 48000 |  | 48000
|  |  | 數位相機 | 台 | 1 | Nikon Coolpix S9100 (香檳金) 18倍光學變焦鏡頭 / 1210萬畫素 | 11900 | 11900 |  | 11900 |  | 0
31 | 靜浦國小 | V | 個人電腦 | 套 | 1 | 一般型電腦Core i7 3.4GHz（Windows作業系統）。高階19吋LED背光彩色液晶顯示器（不含護目鏡）。 | 28785 | 28785 | 68775 | 28785 | 53985 | 25000 | 37000
|  |  | 列表機 | 台 | 1 | A3規格(21~25頁)印表機。 | 25200 | 25200 |  | 25200 |  | 12000
|  |  | 攜帶式氧氣組 | 組 | 1 | 容量410公升鋁合金氧氣瓶。含存量及流量錶下組，面罩及導管各1個。揹袋1個。 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0
|  |  | 軀幹固定器 | 組 | 1 | 材質：外覆尼龍內含硬質直條板。附下顎及頭額固定帶各一條，頭墊1只。有顏色區別的胸腹部固定帶。尺寸：展開時長80cm，寬75cm。尼龍材質收納袋1只。 | 8800 | 8800 |  | 0 |  | 0
|  |  | 血糖機 | 台 | 1 | 大型顯示螢幕，8 秒快速顯示。記憶組數：300組。測試範圍：10/20-600 mg/dl。所需血樣：1.4µL。可電腦連線數據分析。尺寸：86 x 60 x 20mm。重量：78克。配件：主機1台、採血筆1支，收納包1個、電池2個、標準校正液1瓶、標準晶片1片。 | 990 | 990 |  | 0 |  | 0
| 合計 | [11 empty] | 1630083