水電設備管理檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 硬 體 設 備 | 1 | 水電安全設備符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全開關正常。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 線路絕緣良好。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 燈具電器使用量合乎負載量。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 線路無任意延長加裝。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 燈具懸掛牢固。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 水池、水塔清潔定期清洗。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 管線水龍頭無漏水。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 管道線路設施定期維護保養。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 消防設備符合規定。 |  |  |  |  |
| 行 政 措 施 | 1 | 校園開放區與非開放區有隔離措施。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 電力公司如期檢視用電負載量。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有編列維護經費。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 維護保養正常。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 危險區域明確標示。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 水電安全教育隨機配合教學。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 飲用水水質檢驗定期送檢。 |  |  |  |  |

附註：
1.建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2.建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

| 承辦人： |  | 組長： |  | 主任： |  | 校長： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |