事業單位僱用女性勞工夜間工作場所必要之安全衛生設施標準

中華民國九十二年四月九日行政院勞工委員會勞動三字第 0920018966 號令訂定發布全文 9 條；並自發布日施行

| 第一條 | 本標準依勞動基準法第四十九條第二項規定訂定之。 |
| --- | --- |
| 第二條 | 雇主對於通道、地板、階梯等，應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷等之安全狀態，或採取必要之 預防措施。 |
| 第三條 | 雇主設置之安全門及安全梯，於夜間工作時間內不得上鎖，其通道不得堆置物品。 |
| 第四條 | 雇主對於工作場所之出入口、樓梯、通道、安全門、安全梯、廁所及停車場等夜間工作可能前往之場所，應有適當之照明。 |
| 第五條 | 雇主應設置停電或平常照明系統失效時使用之緊急照明系統。 |
| 第六條 | 雇主對於主要人行道及有關安全門、安全梯，應有夜間足以辨識之明顯標示。 |
| 第七條 | 雇主對於工作場所應使空氣充分流通，必要時，應以機械通風設備換氣。 |
| 第八條 | 雇主應提供保全、守衛或電子監視裝備等必要之安全措施及設備。 |
| 第九條 | 本標準自發布日施行。 |