花蓮縣103年度學校校園災害防救計畫審查表暨意見修正對照表

| 學校名稱：明義國小 |  |  | 初審日期： | 103年 11月 7 日 |  | 複審日期： |  | 103年12月20日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 |  |  |  | 初審 編撰情形 | 複審 編撰情形 | 備註 |  |
| 1 | 是否加註「校園災害防救計畫書」之年度與編撰日期 |  |  |  | □是 ■否 | □ 是 ■ 否 | 未標示年度 |  |
| 2 | 是否修正「表目錄頁及圖目錄頁」，如出現「錯誤!尚未定義書籤」，需修正。 |  |  |  | ■是 □否 | ■ 是 □ 否 |  |  |
| 3 | 校園周邊道路圖是否清楚明確，如可自Google地圖下載。 |  |  |  | ■是 □否 | □ 是 ■ 否 | 建議範圍可縮小，圖可放大，並標示周邊道路路名。 |  |
| 4 | 各式表格內容是否詳實填寫，不應該空白，俾緊急時順利操作，並刪除不需要之欄位及「範例」二字。 |  |  |  | ■是 □否 | ■ 是 □ 否 |  |  |
| 5 | 不需要之表格是否刪除 |  |  |  | ■是 □否 | ■ 是 □ 否 |  |  |
| 6 | 「災害潛勢調查」相關圖資是否清楚標示學校座落位置（圖資宜放大） |  |  |  | ■是 □否 | □ 是 ■ 否 |  |  |
| 7 | 是否將NCREE102年度所做之校園災害潛勢調查結果，整理於「校園歷年災害與災害特性分析」章節中。 |  |  |  | □是 ■否 | □ 是 ■ 否 |  |  |
| 8 | 是否考量學校屬性（鄉村型或都會型），修正所需救災資源。 |  |  |  | ■是 □否 | ■ 是 □ 否 |  |  |
| 9 | 「地震避難路線圖」之動線是否標示清楚，確保緊急時操作可行（路線圖宜再細緻）。 |  |  |  | □是 ■否 | □ 是 ■ 否 |  |  |
| 10 | 表4-1-1及表4-1-2校園環境安全檢查表內，檢查結果不合格部分，是否填列改善辦理情形。 |  |  |  | ■是 □否 | ■ 是 □ 否 | 無不合格項目 |  |
| 11 | 各類「避難路線圖」是否有所區隔，俾確保緊急時操作可行，即各類「避難路線圖」無法一體適用。 |  |  |  | □是 ■否 | □ 是 ■ 否 | 缺少颱風、水災、火災等疏散路線圖 |  |
| 12 | 是否增列校園消防安全設施配置圖及校園安全死角分佈圖。 |  |  |  | □是 ■否 | □ 是 ■ 否 |  |  |
| 13 | 「績效考核表」內容是否填寫完成（宜填寫完成，俾評估掌握所擬校園災害防救計畫之完整性）。 |  |  |  | ■是 □否 | ■ 是 □ 否 |  |  |
| 14 | 優點或創新作為 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 建議事項 | 如意見修正表 |  |  |  |  |  |  |

| 初審委員： |  | 複審委員： | 陳紫娥 |
| --- | --- | --- | --- |

| 頁碼 | 原內容 | 建議事項 | 註備 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 封面標題未註記103年度及下方未載明年月日 |  |
|  |  | 表2-1-4 外部支援單位聯絡清冊 非既定格式 |  |
|  |  | 未將NCREE102年度所做之校園災害潛勢調查結果，整理於「校園歷年災害與災害特性分析」章節 |  |
|  |  | 圖3-2-4、避難路線圖 宜分樓層 清楚標示 |  |
|  |  | 表4-1-1至表4-1-5 檢查表請更新 |  |
|  |  | 各種不同災害應有不同之避難引導路線與集結地點 |  |
| P21、22 | 圖2-2-1、圖2-2-2、圖2-2-3 | 圖的範圍應縮小，且放大，並標示出校座落位置。 |  |
| P43 | 圖3-2-4 | - 圖可再放大，應有圖例。 - 各樓層應有疏散路線，一樓應可直接就近空曠地點進行疏散，其餘樓層到達樓梯後路線應延續。 |  |
| P43、76、 | 各類疏散圖 | 1.圖應有適用災害類型之名稱、圖例，建議使用校園平面圖繪製； 2.不同災害，疏散方式會有異同，也應標示出各樓層與樓梯間之路線，建議可使用不同鮮明顏色個別標示。 3.繪圖時應考慮校園內外之環境，並標示出可能發生災害或危險之地點。 4.繪製不同疏散路線圖時，可以同時標示出消防設施位置、校園安全死角，指揮、救護、物資中心等。 |  |