「106年度健康中心-充氣式半身甦醒安妮(含教學消耗品-拋棄式酒精棉片、面膜)及額耳溫槍」財物採購案

招標規範(規格暨注意事項)

一、規格：

| 編號 | 採購內容 | 規格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 簡易甦醒安妮模型 廠牌：Laerdal 型號106-00150 | 一、規格說明： - 成人半身模型。 - 充氣式設計之模型，方便儲存及攜行。 - 可施作胸部按壓，按壓正確時具聲音指示。 - 胸部按壓阻力具軟/硬之2段設定。 - 可口對口人工呼吸，施作時胸部會隨之起伏。 - 可操作壓額提顎法。 - 可更換式之全臉臉皮設計。 - 可更換式之氣道肺袋設計。 - 具攜行袋，並可充當充氣器具。 二、附件說明： 每具簡易甦醒安妮模型附件如下: 1.迷你安妮模型 1組 2.單個假人儲存袋 1組 3.跪墊 1張 4.充氣用囊袋 1組 5.酒精棉片 5個 6.臉皮 1個 7.呼吸道 5個 8.中英文使用說明書1本 9.廠商贈送面膜10片 |
| 2 | 急救面膜(台製) 50張/卷 | 1.練習心肺復甦、進行人工呼吸訓練時所用耗材。 2.面膜材質以PVC製成，面膜中央有一35*50mm±10mm透氣不織布可做吹氣練習而不直接接觸模型。 3.產品尺寸約245*198mm±10mm。 4.包裝50片/卷。 |
| 3 | 酒精棉片(台製) 100片/盒 | 1.內含75%酒精溶液。 2.每盒100單片裝。 3.內為單片錫箔包裝。 |
| 4 | 額耳溫槍 廠牌：福爾 型號：TD-1116 | 1.量測範圍：0~50℃ (0~122℉)。 2.四合一:提供耳溫、額溫、室溫與時間。 3.快速量測:1秒即可獲得正確結果。 4.方便經濟:免耳套設計，節省開銷。 5.清潔容易:電子式紅外線設計。 6.操作簡便:以頭蓋自動切換額溫、耳溫。 7.螢幕背光:即使在黑暗的環境下，亦能清楚的讀取結果。 8.記憶容量:10組(含)以上溫度記憶。 9.省電設計:停止使用後30秒內自動關機。 10.附收納袋。 11.附中文說明書 |

「106年度健康中心-充氣式半身甦醒安妮(含教學消耗品-拋棄式酒精棉片、面膜)及額耳溫槍」財物採購案

各校(點收)應注意事項：

- 請各校先確認附件02需求學校暨數量統計表中所列各項數量(本次購置品項包含充氣式半身甦醒安妮、酒精棉片(100張/盒)、人工呼吸用面膜(50張/捲)、額溫槍)。

- 依本案契約規定，廠商將親送(簡易安妮，廠商至學校進行點收、教育訓練及拍照)或寄送本案相關護理用品至各校，同時完成交貨點收紀錄一式二份(廠商備妥，現場用印，一份交廠商帶回，一份各校自存)，本次所購置充氣式半身甦醒安妮、酒精棉片(100張/盒)、人工呼吸用面膜(50張/捲)、額溫槍皆屬未逾萬元之物品，請各校自行決定是否列帳管理(廠商不另外收物品增加單)。

- 若有「物品增加單」，請參考以下內容資訊：

入帳日期：106年12月11日，(係契約日期，亦可填寫實際交貨日期) ；購置日期：106年12月11日；

物品編號：61001；財產名稱：護理用品；

品名：簡易安妮

廠牌及型式規格：Laerdal 106-00150；

來源：撥入

單位：具；

單價：3000元；總價：(3000*貴校獲撥補數量) 元；

存置地點：(依各校現況填寫) ；

使用年限：2年；

保管人員：(依各校現況填寫)。

- 廠商交貨時會將「交貨點收紀錄」表交予各校，請各校現地進行清點、驗收、核章及用印；並將「交貨點收紀錄」表交廠商帶回以利辦理驗收作業。（交貨點收紀錄表一式2份，用印後，1份由各校自存、1份交回。）

- 簡易安妮交貨時廠商會同步完成教育訓練作業。

- 本標的自全部完成履約經驗收合格日之日起由廠商保固 1 年(消耗品不再本案保固範圍)。

上述事項若有疑問請電洽本案承辦學校：宜昌國小陳信光老師，(03)8520209#601。